| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Заокский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 27 января 2017 года | № 90 |

Об утверждении Перечня объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Заокский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с ч. 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  статей Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования Заокский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (Приложение).

2.Разместить настоящее постановление  на  официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» torgi.gov.ru. и  на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Установить, что указанный выше Перечень может быть уточнен после проведения технической инвентаризации и государственной регистрации муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Заокский район | Е.В. Рыбакова |
| --- | --- |

| Исп.: Начальник отдела имущественных отношений в комитете |  | Т.А. Поликарпова |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Королева Ю.В.

Маркелова Н.С.

Гришин О.В.

Исп. Поликарпова Т.А.

Тел.2-82-76

1/Пост_перечень объектов для концессии

| Приложение к постановлению администрации муниципального образования Заокский район от 27.01.2017 № 90 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОКСКИЙ РАЙОН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) имущества | Технико-экономические показатели | Собственник имущества | Реквизиты свидетельств о государственной регистрации прав собственности (в случае наличия) |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежилое здание (котельная школы ГТП-О,58) (Лит.А) | Тульская область, Заокский район, п.Миротинский | 5,90 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71 АБ 107317 от 19.12.05 Запись регистрации № 71-71-09/011/2005-394 |
| 2 | Модульная котельная школы в п. Ланьшинский Заокского района , Лит.А | Тульская область, Заокский район, п. Ланьшинский, ул. Школьная, №19 | 10,3 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АГ 029427 от 08.02.2010г. Запись регистрации № 71-71-09/017/2009-151 |
| 3 | Нежилое здание (котельная) | Тульская область, Заокский район, с. Ненашево, ул. Кирова, д.11-а | 142.9 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство о государственной регистрации права от 25.10.2013 71-АГ 939408 № 71-71-09/028/2013-771 от 25.10.2013 |
| 4 | Здание котельной, лит.А | Тульская область, Заокский район,с. Ненашево, пер. Гаражный, строение 2 | 142,9 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АГ 414026 от 04.07.2011 Запись регистрации № 71-71-09/015/2011-484 от 04.07.2011 |
| 5 | Котельная школы и Дома культуры с. Симоново Заокского района Тульской области | Тульская область, Заокский район, с. Симоново, ул. Молодежная, д.2а | 7,8 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 6 | Тепловая сеть (лит.I-I, II-II) | Тульская область, Заокский район, пос. Сосновый | 3916,85 п.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-577/2 от 01.06.2015 |
| 7 | Котельная (этаж 1), номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,52 | Тульская область, Заокский район, дом отдыха «Велегож» | 305,7 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-532/2 от 25.05.2015 |
| 8 | Здание котельной Насосная -34,5кв.м Резервуары – 7шт. | с. Дмитриевское | 267,9 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 9 | Здание котельной, Лит. А,А1,А2.а | Тульское область, Заокский район, рабочий поселок Заокский, п.Заокский, ул.Ленина, стр.41 | 197 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Св-во 71-АГ 091776 22.04.10 Запись регистрации №71-71-09/007/2010-406 |
| 10 | Здание котельной, Лит.А,А1,А2,А3,а,.а1,а2 | р.п.Заокский, ул.Первомайская, 16-а | 221,5 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/014/2015-4/2 от 18.06.2015 |
| 11 | Модульная котельная в пос. Сосновый Заокского района | Тульская область, Заокский район, п. Сосновый, Мкр. «В», стр.1 | 99,7 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | Св-во от 03.02.2015 №71-71-009-71/009 /002/2015-153/2) от 03.02.2015г |
| 12 | Теплосети котельной№1 | п. Заокский, ул. Ленина |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 13 | Теплосети котельной№2 | п. Заокский, пр-д. Первомайский |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 14 | Теплосети котельной№3 | п. Заокский, ул. Гагарина |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 15 | Теплосети котельной ЦРБ | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Садовая | 1990 м. | Муниципальное образование Заокский район | Собственность, № 71-71/009-71/009/001/2016-4371/1 от 02.08.2016 |
| 16 | Теплосети школьной котельной | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Северная | 171 м. | Муниципальное образование Заокский район | Собственность, № 71-71/009-71/009/001/2016-4369/1 от 02.08.2016 |
| 17 | Теплосети котельной № 6 СХТ | п. Заокский, Комсомольский пр-д. |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Башня водонапорная | Тульская область, Заокский район, с. Ненашево, ул. Кирова, д.11-а | 7,2 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД № 147829 от 20.06.2014 Запись регистрации № 71-71-09/016/2014-579 от 20.06.2014 |
| 2 | Водонапорная башня | Тульская область, Заокский район д. Антоновка |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71 АД № 136520 от 14.05.14 Запись регистрации № 71-71-09/012/2014-439 от 14.05.2014 |
| 3 | Водонапорная башня, лит. Г | Тульская область, Заокский район, с. Симоново, ул. Молодёжная |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство о гос. регистрации № 71-71/009-71/009/009/2015-557/2 от 29.05.2015 |
| 4 | Водонапорная башня №1 лит. Г. | Тульская область, Заокский район, д. Теряево 2-е, ул. Новая |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-561/2 от 29.05.2015 |
| 5 | Водонапорная башня № 1 (объект водоснабжения), лит.Г | Тульская область, Заокский район, д.Теряево 1-е, ул.Карла Маркса |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-562/2 от 29.05.2015 |
| 6 | Водонапорная башня №2 (Объект водоснабжения) лит Г; | Тульская область, Заокский район, с. Симоново, ул. Молодежная |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-558/2 от 29.05.2015 |
| 7 | Водонапорная башня Рожновского (объект водоснабжения) лит. А. | Тульская область, Заокский район, д. Любички |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-560/2 от 29.05.2015 |
| 8 | Водопровод | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское | 5459 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-656/1 |
| 9 | Башня Рожновского №1 (школьный двор) | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское |  | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-513/1 |
| 10 | Башня Рожновского 2 (на ферме КРС) | Тульская область, Заокский район, с. Дмитриевское | S=0,9 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-140/1 |
| 11 | Башня Рожновского №3 (картофельный комплекс) | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское |  | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-511/1 |
| 12 | Артскважина №1 (школьный двор) | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское |  | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-516/1 |
| 13 | Артскважина №3 (на ферме КРС) не пользуются | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское | h=40м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-141/1 |
| 14 | Артскважина №2 (картофельный комплекс) | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское |  | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-509/1 |
| 15 | Артскважина №4 (д.Молчаново) затампонирована | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 16 | Артскважина № 1 первого подъема | Тульская область, Заокский район п.Пахомово | Глубина 44 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248723 от 27.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-185 от 27.11.2014 |
| 17 | Артскважина № 2 первого подъема | Тульская область, Заокский район п.Пахомово | Глубина 54 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248755 от 27.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-186 от 27.11.2014 |
| 18 | Артскважина № 3 первого подъема | Тульская область, Заокский район п.Пахомово | Глубина80м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248725 от 27.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-187 от 26.11.2014 |
| 19 | Артскважина № 4 первого подъема | Тульская область, Заокский район п.Пахомово | Глубина 58 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248753 от 27.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-188 от 27.11.2014 |
| 20 | Артскважина № 5 первого подъема | п.Пахомово | Глубина 55 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248752 от 27.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-189 от 27.11.2014 |
| 21 | Водонапорная башня лит.Е | п.Пахомово | 1,8кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 22 | Водонапорная башня лит.Ж | п.Пахомово | 1,8кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 23 | Водонапорная башня Лит. И | п.Пахомово | 1,1кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 24 | Артезианская скважина 1-го подъема | П. Шеверняево | Глубина 54 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД № 248749 от 27.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-199 от 27.11.2014 |
| 25 | Водонапорная башня лит А | п.Шеверняево | Высота 12м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД № 248750 от 27.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-201 от 27.11.2014 |
| 26 | Водонапорная башня лит. Б | п.Шеверняево | Высота 12 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД № 248751 от 27.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-200 от 27.11.2014 |
| 27 | Водонапорная башня с артскважиной № 1 первого подъема | С. Острецово | 4,1 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248739 от 27.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-198 от 27.11.2014 |
| 28 | Артскважина | д. Острецово | 2,3кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 29 | Водопроводная сеть с 47-ю водопроводными колодцами | п.Пахомово |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 30 | Водопроводная сеть 17-ю колодцами | п.Шеверняево | 3,675км. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 31 | Водопровод | д.Острецово | Протяженность 1,957 км. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 259677 от 26.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-197 от 26.11.2014 |
| 32 | Водонапорная башня | п.Пахомово, ул. Школьная, д.13 |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 33 | Водоснабжение (сооружения коммунальной инфраструктуры) лит. I-I, II-II, III-III,IV-IV, V-V,VI-VI, VII-VII,VIII-VIII | Тульская область, Заокский район, пос. Сосновый | 7209,2 п.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство №71-71/009-71/009/009/2015-611/2 от 01.06.2015 |
| 34 | Горячее водоснабжение (сооружения коммунальной инфраструктуры), лит. I-I, II-II | Тульская область, Заокский район, пос. Сосновый | 2370,6 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-612/2 от 01.06.2015 |
| 35 | Водоснабжение д.Русятино, состоящее из: артскажины площадью элементов конструкции 1,8 кв.м., лит.Б, башни Рожновского площадью элементов конструкции 1,8 кв.м., лит А. водопровода д.Русятино, протяженностью 4,9162 кв, лит. I,II водопровода д.Русятино, ул. Котова протяженностью 1,4148 км, лит.III, IV | Тульская область, Заокский район, Русятинский с.о., дер. Русятино | 1,8 кв.м. 1,8 кв.м. 4,9162 км. 1,4148 км. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-581/2 от 01.06.2015 |
| 36 | Водопроводные сети (сооружения коммунальной инфраструктуры | Тульская область, Заокский район, пос.Маяк | 2561,1 п.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство №71-71/009-71/009/009/2015-578/2 от 01.06.2015 |
| 37 | Водоснабжение (объект нежилого назначения) | Тульская область, Заокский район, пос. Ждамировский | - | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-523/2 от 25.05.2015 |
| 39 | Водопровод (объект водоснабжения), лит. I | Тульская область, Заокский район, п. Ланьшинский | 2200 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-526/2 от 25.05.2015 |
| 40 | Буровая скважина (объект водоснабжения) | Тульская область, Заокский район, д. Темьянь | Глубина 60 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-528/2 от 25.05.2015 |
| 41 | Водопроводная сеть (объект водоснабжения), лит. I, II | Тульская область, Заоский район, д.Темьянь | 936 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-529/2 от 25.05.2015 |
| 42 | Водонапорная башня (объект водоснабжения) лит. Г | Тульская область, Заокский район, пос. Ланьшинский, ул. Парковая, строение 29 | - | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-530/2 от 25.05.2015 |
| 43 | Башня Рожновского (объект водоснабжения) | Тульская область, Заокский район, д.Темьянь | Протяженность 1 сооружение | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-531/2 от 25.05.2015 |
| 44 | Компрессорная станция (Водозабор) К№ | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Садовая | Глубина 28.7 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 29.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-664/1 |
| 45 | Водозабор включает в себя: станцию обезжелезивания с 3-мя фильтрами с объемом 7 м3 каждая; бактерицидная установка – 2 шт; насосная станция 2-ого подъема; Насосы: №1 6029м3/час, мощ.-3307квт; №2 60м331/час, мощ.-вт; №3 80м3/час, мощ.-37квт; №60м3/час, мощ.-37квт; Железобетонные резервуары объем 500 м3 и 1000 м3 | р.п.Заокский, ул.Садовая, 29 |  | Муниципальное образование Заокский район | Св-во 71-71/009-71/009/014/2015-3/2 от 18.06.2015 |
| 46 | Насосная станция | д.Верхнее Романово | 1.4 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-503/1 |
| 47 | Насосная станция | д.Прокшино |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 48 | Насосная станция техн.воды | п. Заокский, Зеленый пр-д. |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 49 | Наружное водоснабжение жилого комплекса ОАО «Магаданэнерго»; артезианская скважина (Лит.А) общей площадью 9кв.м; артезианская скважина (Лит.Б) общей площадью 8,3кв.м., артезианская скважина (Лит.В) общей площадью 9,3 кв.м.; насосная станция (Лит.Г) общей площадью 10,4 кв.м.; водонапорная башня (Лит.Д); ворота, забор протяженностью 64,35 п/м, пруд, плотина площадью 11000 кв.м. (6600 куб.м.), наружная распределительная сеть водопровода протяженностью 3225,1 п/м; колодцы (73шт), пожарные гидранты (5шт), Задвижки (92шт) | Тульская область, Заокский район, Александровский с.о. д.Александровка | 9,0кв.м. 8,3кв.м. 9,3кв.м. 10,4кв.м. 64,35п.м. 11000кв.с. (6600куб.м) 3225,1п.м. 73шт. 5шт. 92шт. | Муниципальное образование Заокский район | Св-во 71-АА №328898 от 19.09.03г. Запись регистрации от 19.09.2003 № 71-01.09.-03.2003-0955.01 |
| 50 | Башня Рожновского | с.Страхово |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД №109878 от 18.04.2014 Запись регистрации 71-71-09/006/2014-381 от 28.02.2014 |
| 51 | Водозаборное сооружение | с. Страхово | Глубина 45 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД №109880 от 18.04.2014 Запись регистрации №71-71-09/006/2014-379 от 18.04.2014 |
| 52 | Буровая скважина | с. Страхово | 45 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД № 095167 от 18.04.2014 Запись регистрации №71-71-09/006/2014-376 от 28.02.2014 |
| 53 | Водонапорная башня с артскважиной (лит. Г, Г1) | д.Александровка |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство о гос. рег. Права от 24.10.2013 71-АГ 938844 Запись регистрации № 71-71-09/028/2013-769 от 24.10.2013 |
| 54 | Водонапорная башня | д.Александровка |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 55 | Водонапорная башня | д.Верхнее Романово | 0.8 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-505/1 |
| 56 | Артезианская скважина | c. Шульгино, ул. Школьная | 140 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 23.12.2015 № 71-71/009-71/009/026/2015-50/1 |
| 57 | Водозаборная будка | с. Страхово | 37 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 095166 от 18.04.2014 Запись регистрации №71-71-09/006/2014-373 от 28.02.2014 |
| 58 | Артезианская скважина 57м. | п. Заокский, ул. Садовая | 57м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-678/1 |
| 59 | Артезианская скважина | р. п. Заокский, ул.Лесная | 47м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-677/1 |
| 60 | Скважина ЦРБ | п. Заокский, ул. Садовая | 58 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 22.07.2013 № 71-71-09/020/2013-293 |
| 61 | Артезианская скважина Дальняя | Р. п. Заокский, ул. Школьная | 54 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-673/1 |
| 62 | Скважина №2 и №3 | Тульская область, Заокский район, Страховский с.о. вблизи д.Выдумки | 95м. 40 м | Муниципальное образование Заокский район | Св-во 71-АВ 364486 от 21.09.2009 Запись регистрации № 71-01.09-03.2001-0757.01 |
| 63 | Артскважина | Тульская область, Заокский район, вблизи д. Выдумки, скважина № 2 | 73 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-672/1 |
| 64 | Артскважина | д.Верхнее Романово | 0.2 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-495/1 |
| 65 | Артскважина | с. Яковлево | 0.2 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-499/1 |
| 66 | Артскважина | д. Карпищево | 0.2 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 26.11.2015 № 71-71/009-71/009/023/2015-501/1 |
| 67 | Водопровод | п. Заокский, 2-ой пр-д | 202 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209271 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-709 от 24.10.2014 |
| 68 | Водопроводная линия | п. Заокский, З-ий пр-д | 462 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 69 | Водопроводная линия | п. Заокский, баня –Бутиково.скваж. |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 70 | Водопровод | п. Заокский, Зеленый пр-д. | 295 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209277 от 24.10.2014 Запись регистрации № 71-71-09/022/2014-713 от 24.10.2014 |
| 71 | Водопроводная линия | п. Заокский, к гл. очистн. Зеленый пр. | 396 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 18.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-358/1 |
| 72 | Водопроводная линия | п. Заокский, Комсомольский пр-д | 112 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 73 | Линия водопровода | Р.п. Заокский, проезд Комсомольский | 216 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-684/1 |
| 74 | Линия водопровода | р.п. Заокский, Нечаевское шоссе | 100 | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-670/1 |
| 75 | Водопроводная линия | п. Заокский, пер. Колхозный | 140 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 76 | Водопроводная линия | р.п.Заокский, пер. Кузнечный | 177 м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 22.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-387/1 (запись регистрации) |
| 77 | Водопроводная линия | п. Заокский, пер. Привокзальный | 172 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 78 | Водопроводная линия | п. Заокский, пр. С.Чекалина – д/с Родничок |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 79 | Водопроводная линия | п. Заокский, пр.-д. С.Чекалина | 756 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 80 | Водопроводная линия | п. Заокский, Прокол под ж-д |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 81 | Линия водопровода | р. п. Заокский, прокол под ж/д до Комсомольского проезд | 329 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-663/1 |
| 82 | Водопроводная линия | п. Заокский, проезд Садовый | 333 м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельствово ГосРег от 18.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-365/1 (запись регистрации |
| 83 | Водопровод | п. Заокский, ул.Садовая (от скважины до водозабора) | 116 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209265 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-720 от 24.10.2014 |
| 84 | Линия водопровода от скважины до водозабора | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Садовая | 29 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-676/1 |
| 85 | Водопроводная линия | п. Заокский, СХТ- Комсомольский пр-д | 910 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 86 | Водопроводная линия | п. Заокский, тер. Больницы ул Садовая | 1252 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 87 | Линия водопровода | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Ленина | 671 | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-685/1 |
| 88 | Водопроводная линия (примерно от д.61 до д.98 по ул.Ленина) | п. Заокский, Тип.-прокур. Ленина | 704 м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство ГосРег от 18.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-354/1 |
| 89 | Линия водопровода | Р. п. Заокский, 50 лет октября | 432 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-680/1 |
| 90 | Водопроводная линия | п. Заокский, ул.Автодорожная |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 91 | Водопровод | п. Заокский, ул.Болотова | 482 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209275 от 24.10.2014 Запись регистрации № 71-71-09/022/2014-708 от 24.10.2014 |
| 92 | Водопроводная линия | п. Заокский, ул.В. Кузьмина | 549 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство №71-71/009-71/009/009/2015-388/1 от 22.05.2015 (запись регистрации) |
| 93 | Водопроводная линия | п. Заокский, ул.Гагарина |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 94 | Водопровод | п. Заокский, ул.Дзержинского | 117 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209268 от 24.10.2014 Запись регистрации № 71-71-09/022/2014-715 от 24.10.2014 |
| 95 | Линия водопровода | Р. п. Заокский, ул.Дзержинского | 388 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 29.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-665/1 |
| 96 | Водопровод | п. Заокский, ул. Железнодорожная | 129 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209269 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-711 от 24.10.2014 |
| 97 | Водопроводная линия (Распределительная водопроводная сеть) | п. Заокский, ул.Зеленая | 349 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АГ №852602 от 10.07.2013 Запись регистрации №71-71-09/018/2013-514 от 10.07.2013 |
| 98 | Водопровод | п. Заокский, ул.Комсомольская | 215 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 237870 от 13.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-032 от 13.11.2014 |
| 99 | Водопровод | п. Заокский, ул.Комсомольская | 128 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 237867 от 13.11.2014 Запись регистрации № 71-71-09/030/2014-033 от 13.11.2014 |
| 100 | Водопровод | п. Заокский, ул.Комсомольская | 481 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство №023904 от 18.05.2015 Запись регистрации № 71-71/009-71/009//009/2015-355/1 от 18.05.2015 |
| 101 | Водопровод | п. Заокский, ул.З.Космодемь-янской | 447 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство ГосРег от 18.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-356/1 |
| 102 | Распределительная водопроводная сеть | п. Заокский, ул.Лесная | 467 по св-ву | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АГ № 852780 Запись регистрации №71-71-09/020/2013-294 от 22.07.2013 |
| 103 | Водопроводная линия | п. Заокский, ул.Лесная | 385 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 104 | Водопровод | Р.п. Заокский, ул.Мира | 136 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 237935 от 13.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-035 от 13.11.2014 |
| 105 | Водопровод | п. Заокский, ул.Мира | 351 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 237866 от 13.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-034 от 13.11.2014 |
| 106 | Водопровод | п. Заокский, ул. Новая | 503 м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство ГосРег от 18.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-363/1 |
| 107 | Водопровод | п. Заокский, ул.Октябрьская | 381 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209272 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-714 от 24.10.2014 |
| 108 | Водопровод | п. Заокский, ул.Первомайская | 541 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209270 от 24.10.2014 Запись регистрации № 71-71-09/022/2014-716 от 24.10.2014 |
| 109 | Водопровод | п. Заокский, ул.Первомайская | 305 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209262 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-717 от 24.10.2014 |
| 110 | Водопровод | п. Заокский, ул. Пионерская | 119 м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство ГосРег от 18.05.2015 №71-71/009-71/009/009/2015-364/1 |
| 111 | Линия водопровода | п. Заокский, ул.Поленова | 1317 | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/018/2015-667/1 |
| 112 | Водопровод | п. Заокский, ул.Привокзальная | 262 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209261 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-710 от 24.10.2014 |
| 113 | Водопровод | п. Заокский, ул.Руднева | 475 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209274 от 24.10.2014 Запись регистрации № 71-71-09/022/2014-707 от 24.10.2014 |
| 114 | Водопровод | п. Заокский, ул.Руднева | 470 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209273 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-712 от 24.10.2014 |
| 115 | Водопровод | п. Заокский, ул.С. Чекалина | 145 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209266 от 24.10.2014 Запись регистрации № 71-71-09/022/2014-721 от 24.10.2014 |
| 116 | Водопровод | п. Заокский, ул. С Чекалина | 69 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209276 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-722 от 24.10.2014 |
| 117 | Линия водопровода | п. Заокский, ул.С. Чекалина | 572 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 29.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-666/1 |
| 118 | Водопровод | п. Заокский, ул.Садовая | 291 м | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство ГосРег № 71-71/009-71/009/009/2015-351/1 от 18.05.2015 |
| 119 | Водопроводная линия | п. Заокский, ул. Садовая | 540 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 120 | Водопровод | п. Заокский, ул.Северная | 859 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 209263 от 24.10.2014 Запись регистрации №71-71-09/022/2014-718 от 24.10.2014 |
| 121 | Водопроводная линия | п. Заокский, ул. Советская | 410 | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 122 | Линия водопровода | п. Заокский, ул.Чкалова | 209 | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-669/1 |
| 123 | Линия водопровода | Р.п. Заокский, Первомайский проезд | 291 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-683/1 |
| 124 | Водовод от д.Выдумки (от артезианской скважины) до пгт. П.Заокский протяженностью 2900п.м. с четырьмя колодцами и зданием ртезианской скважины (Лит.А) площадью 17,3 кв.м. | Тульская область, Заокский район, д.Выдумки – пгт Заокский | L-2900 п.м. S-17,30кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Св-во 71 НА №285912 от 18.07.2002 Повторное 09.09.2009 71-АВ 343575 Запись регистрации № 71-01.09-02.2002-1014.0 1 от 09.09.2009 |
| 125 | Водопроводная сеть | с. Страхово-д. Тяпкино | 0,919 км. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД №109879 от 18.04.2014 Запись регистрации № 71-71-09/006/2014-377 от 28.02.2014 |
| 126 | Водопроводные сети | Тульская область, Заокский район, д.Костино | 2115 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-652/1 |
| 127 | Водопроводные сети | д.Верхнее Романово | 1600 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-653/1 |
| 128 | Водопроводные сети | д. Карпищево | 1500 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.09.2015 № 71-71/009-71/018/2015-654/1 |
| 129 | Водопроводная сеть | с.Яковлево | 6,5км | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 130 | Водопровод | д.Александровка | 7 км | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 131 | Водопроводные сети | д. Шульгино |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 132 | Водопроводные сети | д. Паршино | 1,6км. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 133 | Водоснабжение жилых домов: Водонапорная башня Артезианская скважина №1 Артезианская скважина №2 Артезианская скважина №3 | Тульская область. Заокский район. п. Бутиково | 7,1 кв.м. 3,1кв.м 3,1кв.м 3,1кв.м | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 134 | Сети детского комбината «Родничок» | п. Заокский, пр-д. С.Чекалина |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 135 | Водопроводные сети | Тульская область, Заокский район, д. Болдово | 1500 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009-71/009/026/2015-126/1 от 31.12.2015 |
| 136 | Водопроводные сети | Тульская область, Заокский район, д. Теряево 2-е | 3900 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009-71/009/026/2015-127/1 от 31.12.2015 |
| 137 | Водонапорная башня | Тульская область, Заокский район, с. Шульгино, ул. Заречная | Глубина 125 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009-71/009/026/2015-130/1 от 31.12.2015 |
| 138 | Водонапорная башня | Тульская область, Заокский район, с. Шульгино, ул. Школьная | Высота 22 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009-71/009/026/2015-131/1 |
| 139 | Артезианская скважина | Тульская область, Заокский район, п. Ланьшинский | Глубина 60 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009-71/009/026/2015-132/1 |
| 140 | Водоснабжение: Водонапорная башня (лит.А) 20м, 50 куб.м; артскважина №1 первого подъема – 50м; водорахборочные колонки – 3шт; колодцы-10шт; заглушки – 2шт; водопроводная сеть уч.I, II, III -1033 п.м. | Тульская область, Заокский район, д. Нечаевские Выселки |  | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009-71/009/025/2015-592/2 |
| 141 | Водопровод | Тульская область, Заокский район, п. Миротинский, ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Центральная. Ул. Мира, ул. Парковая | 3200 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-143/1 |
| 142 | Артезианская скважина | Тульская область, Заокский район, с. Дмитриевское | 40 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-141/1 |
| 143 | Водонапорная башня | Тульская область, Заокский район, п. Миротинский | H=20 V=25 куб.м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-146/1 |
| 144 | Водопроводная сеть | Тульская область, Заокский район, с. Шульгино, ул. Чапаева, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Заречная | 3870 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-138/1 |
| 145 | Сооружения гидротехнические | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Садовая (к очистным ЦРБ) | 191 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 21.08.2015 № 71-71/009-71/009/009/2015-352/1 |
| 146 | Сооружения гидротехнические | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский (Лесхоз) | 214 м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 21.08.2015 № 71-71/009-71/009/009/2015-353/1 |
| 147 | Водопровод | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Привокзальная | 16 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 28.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-668/1 |
| 148 | Водонапорная башня, высота 29,8 м. | Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Ленина, вблизи дома № 29а | 29,8 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71/009/018/2015-987/2 |
| 149 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, Заокский район, д. Малахово | Глубина 55 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 150 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, Заокский район, д. Малахово | Глубина 56 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 151 | Водозаборный узел | Тульская область, Заокский район, д. Малахово | 2012 г. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 152 | Артезианская скважина | Тульская область, Заокский район, п. Маяк | 116,3 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 153 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, Заокский район, п. Миротинский | 30 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 154 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, Заокский район, п. Миротинский | 35 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 2 | Канализация | Тульская область, Заокский район с. Дмитриевское | 4000 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.09.2015 № 71-71/009-71/009/018/2015-655/1 |
| 3 | Комплекс очистных сооружений. Коммуникационные сети и сооружения | п.Пахомово ул.Победы, Юбилейная, Совхозная, Светлая | Протяженность 4,552 км. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 248740 от 27.11.2014 Запись регистрации №71-71-09/030/2014-196 от 27.11.2014 |
| 4 | Комплекс очистных сооружений | п.Пахомово | 1749,7 кв.м | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 5 | Комплекс очистных сооружений биологической очистки, состоящей из станции биоочистки (лит.А) и канализационной сети (лит. I,II) К№ | Тульская область, Заокский район, Русятинский с.о., дер. Русятино | 159,8 кв.м. 2570 п.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство №71-71/009-71/009/009/2015-582/2 от 01.06.2015 |
| 6 | Канализационная насосная станция (сооружения коммунальной инфраструктуры), лит. А | Тульская область, Заокский район, пос. Сосновый | 76,1 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-572/2 от 01.06.2015 |
| 7 | Канализационные сети общей протяж. 11216,3 п.м., состоящие из самотечной канализационной сети протяж. 4295,9 п.м., лит. I-I,II-II; напорной канализационной сети протяж. 5288,4 п.м., лит. III-III,IV-IV; дренажной канализационной сети протяж.1632,0 п.м., лит. V-V,VI,VII,VIII, IX | Тульская область, Заокский район, пос. Сосновый | 11216,3 п.м. 4295,9 п.м. 5288,4 п.м. 1632 п.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетел ьство № 71-71/009-71/009/009/2015-574/2 от 01.06.2015 |
| 8 | Очистные сооружения (А), насосная станция (Б), отстойники (Лит. I-II), иловая площадка (Лит. III) | Тульская область, Заокский район, пос. Ланьшинский, ул. Лесная, д.12 | 85,4 кв.м. 67,6 кв.м. 3,1 кв.м. 15,5 кв.м. Общая площадь: 176,6 | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство № 71-71/009-71/009/009/2015-527/2 от 25.05.2015 |
| 9 | Объект водопровода и канализации (Канализация п. Бутиково, состоящая: -очистные сооружения канализационные сети) | Тульская область. Заокский район. пос. Бутиково | 133,3 кв.м. 4924,0 п.м. | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации № 71-71-09/032/2013-651 от 30.12.2013 |
| 10 | Линия канализации | п. Заокский, бани до больницы |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 11 | Линия канализации | п. Заокский, от больницы до очистных |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 12 | Линия канализации | п. Заокский, от КНС до райисполкома |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 13 | Линия канализации | п. Заокский, КНС-Родничок |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 14 | Линия канализации | п. Заокский, Ленина 31 до Северной 2 |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 15 | Линия канализации | п. Заокский, Ленина 43 до газового участка |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 16 | Линия канализации | п. Заокский, от спецшколы до очистных больницы |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 17 | Линия канализации | п. Заокский, от столовой до нарсуда |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 18 | Канализационная сеть (с. Чекалина, Северная) 1571м. | Тульская область, Заокский район, п. Заокский |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315670 от 06.02.2015 Запись регистрации № 71-71/009-71/009/002/2015-234/1 от 06.02.2015 |
| 19 | Канализационная насосная станция 46,8 кв.м. | Тульская область, п. Заокский, ул. Северная | 46,8 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315664 Запись регистрации №71-71/009-71/009/002/2015-235/1 от 06.02.2015 |
| 20 | Канализационная сеть (пр-д Первомайский), 2527 м. | Тульская область, п. Заокский | 2527 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315667 от 06.02.2015 Запись регистрации №71-71/009-71/009/002/2015-230/1 от 06.02.2015 |
| 21 | Канализационная сеть (ул. Мира), 1720 м. | Тульская область, п. Заокский | 1720 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315669 от 06.02.2015 Запись регистрации №71-71/009-71/009/002/2015-238/1 от 06.02.2015 |
| 22 | Линия канализации | п. Заокский, от водозабора .до очистных Зеленый пр-д. |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 23 | Очистные сооружения с оборудованием 63,1 кв.м. | п. Заокский, Зеленый пр-д. | 63,1 кв.м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315672 от 06.02.2015 Запись регистрации №71-71/009-71/009/002/2015-232/1 от 06.02.2015 |
| 24 | Сети детского комбината | п.Заокский, пр-д. С.Чекалина |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 25 | Объект водопровода и канализации | с. Страхово | 7,4 км. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 26 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 300м 3 в час | Заокский район, д.Александровка |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АА №328894 от 19.09.2003г. Запись регистрации № 71-01.09-03.2003-0957.01 |
| 27 | Блок очистных сооружений | с. Страхово | 139 м. | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД №120231 от 05.05.2014 Запись регистрации № 71-71-09/011/2014-224 от 05.05.2014 |
| 28 | Очистные сооружения | Тульская область, Заокский район, п. Заокский ул.Садовая |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315668 от 06.02.2015 Запись регистрации №71-71/009-71/009/002/2015-237/1 от 06.02.2015 |
| 29 | Здание котельной (очистных) | п. Заокский, Зеленый пр-д. |  | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 30 | Канализационная насосная станция, 48,8 кв.м., (СХТ Нечаевское ш.) | Тульская область, п. Заокский |  | Муниципальное образование Заокский район | Свидетельство 71-АД 315671 Запись регистрации №71-71/009-71/009/002/2015-239/1 от 06.02.2015 |
| 31 | Канализация | Тульская область, Заокский район, п. Миротинский, ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Центральная. Ул. Мира, ул. Парковая | 2700 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-144/1 |
| 32 | Канализационная сеть | Тульская область, Заокский район, с. Страхово | 3053 м | Муниципальное образование Заокский район | Запись регистрации от 25.01.2016 № 71-71/009-71/009/026/2015-139/1 |
| 33 | Канализация | Тульская область, Заокский район, д. Малахово | 2880 м | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 34 | Канализационная сеть | Тульская область, Заокский район, п. Ланьшинский | 1700 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |
| 35 | Очистные сооружения | Тульская область, Заокский район, п. Миротинский | 1658 м. | Муниципальное образование Заокский район | В реестре муниципального имущества муниципального образования Заокский район |