**Памятка по договорам на догазификацию**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды договоров с ГРО** | |
| Комплексный Договор | Договор до границ земельного участка |
| **Включает в себя** | |
| - строительство сети газораспределения до границ земельного участка (стоимость — 0 руб.)  - выполнение проектной документации на организацию газоснабжения внутри границ земельного участка (стоимость в соответствии с установленными стандартизированными тарифными ставками)  - строительно-монтажные работы до ввода в дом и организация газоснабжения внутри домовладения (стоимость в соответствии с установленными стандартизированными тарифными ставками)  - приобретение газоиспользующего оборудования  - установка газоиспользующего оборудования, прибора учета газа, датчика загазованности  - работы по пусконадке | - строительство сети газораспределения до границ земельного участка (стоимость — 0 руб.) |
| **Перечень документов, которые необходимо приложить к заявке** | |
| - ситуационный план  - документ, подтверждающий право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства Заявителя  - расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров). | |
| **Порядок исполнения договора** | |
| ***В случае заключения комплексного Договора с ГРО житель самостоятельно выполняет следующие мероприятия:***  1. Подготовка помещений в соответствии с требованиями к помещениям, в которых будет размещено газоиспользующее оборудование (в том числе обустройство дымовентиляционных каналов (далее ДВК), проемов, системы отопления).  2. Получение актов проверки ДВК.  3. Заключение договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.  4. Заключение договора на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Тула».  5. Уведомление газораспределительной организации о заключении договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа.  6. Заявление в газораспределительную организацию на пуск газа. | ***В случае заключения Договора до границ земельного участка житель самостоятельно выполняет следующие мероприятия:***   1. Заключение договора с подрядной организацией на выполнение проектных и строительно-монтажных работ (стоимость договорная) внутри границ земельного участка и домовладения. Согласование проектной документации с газораспределительной организацией.   2. Подготовка помещений в соответствии с требованиями к помещениям, в которых будет размещено газоиспользующее оборудование (в том числе обустройство дымовентиляционных каналов (далее ДВК), проемов, системы отопления).  3. Получение актов проверки ДВК.  4. Сдача исполнительной документации в газораспределительную организацию на проверку и вызов представителя на приемку объекта.  5. Получение акта готовности сетей и заключение договора на на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.  6. Заключение договора на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Тула».  7. Уведомление газораспределительной организации о заключении договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа.  8. Заявление в газораспределительную организацию на пуск газа. |